## List1
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
Red broj | Stavka | Jedinica mjera | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1 | Priprema, dovoz, montaža i demontaža skele (kombinacija cjevne skele i H-elemenata sa podnicama) Cijena za period izrade kompletne adaptacijeophodne galerije. | m2 | 120 |  | 0
2 | Ručna pažljiva demontaža poda ophodne galerije gdje treba voditi računa da se nebi oštetila nosiva konstrukcija prilikom demontiranja spojeva (okov, čavli i slično). U cijenu uračunato deponiranje otpadnog materijala na gradilištu. | m | 57.54 |  | 0
3 | Ručna pažljiva demontaža podova gazišta stepenica ( 95x30 cm) gdje treba voditi računa da se nebi oštetila nosiva čelična konstrukcija prilikom demontiranja spojeva (čelična podkonstrukcija koja nosi stepenice i koja je okovom spojena na drvene grede). U cijenu uračunato deponiranje otpadnog materijala na gradilištu. | kom | 26 |  | 0
4 | Ručna pažljiva demontaža ograde oko ophodne galerije i stepeništa, koja se sastoji od stupova koji su okovom vezani za podnu konstrukciju te kosnika i rukohvata koji su u spregu sa stupovima. Treba voditi računa da se nebi oštetili spojni djelovi i nosiva konstrukcija prilikom demontiranja ograde sa čeličnim spojevima (okov, spojni vijci i slično). U cijenu uračunato deponiranje otpadnog materijala na gradilištu. | m | 34 |  | 0
5 | Ručno štemanje i vađenje nestabilnih i trulih greda konstrukcije, te priprema rupa za postavu nove konstrukcije (vade se i mjenjaju dvije grede ispod svakog platoa i eventualno loše grede koje još nisu vidljive da su loše a vidjeti će se nakon demontaže i detaljnog pregleda konstrukcije). U cijenu uračunato odvoz otpadnog materijala na deponiju. Količina je predpostavljena na osnovu vizualnog pregleda, stvarna količina će se znati nakon skidanja kompletnih podova i ograde. | kom | 10 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
2 . ZIDARSKI RADOVI
Red broj | Stavka | Jedinica mjera | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1 | Zidarska obrada (vapneni reparaturni mort izrađen po tradicionalnojrecepturi za sanaciju kulturnih dobara) rupa koje su otvorene radi sanacije starih i postave novih greda . U cijenu uračunati ruke i materijal. Količina je predpostavljena, stvarna potreba sanacije će se znati prilikom izvedbe tj.detaljnog pregleda nakon demontaže i odobrenja od strane nadzorne službe. | kom | 15 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
3 . TESARSKI I STOLARSKI RADOVI
Red broj | Stavka | Jedinica mjera | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1 | Dobava, izrada i postava poda ophodne galerije drvenim podnicama (daske) koje se izrađuju od Hrata , debljine 5 cm, širine dasaka minimalno 18 cm maksimalno 30 cm, Daske se uvidavaju sa spojnim vijcima koji se postavljaju minimalno po dva sa svake strane podnice (daske). U cijenu uračunate daske, i vijci te montaža do potpune gotovosti. | m2 | 57.54 |  | 0
2 | Dobava izrada i postava gazišta na metalnu podkonstrukciju koje se izrađuju od Hrata , debljine 5 cm, širine gazišta 30 cm, dužina 95 cm. Gazišta se uvidavaju sa spojnim vijcima koji se postavljaju minimalno po dva sa svake strane prihvata na metalnu podkonstrukciju.. U cijenu uračunata gazišta, i vijci te montaža do potpune gotovosti. | kom | 26 |  | 0
3 | Dobava izrada i postava ograde ophodne galerije od drvenih elemenata koje se izrađuju od Hrata . Ograda se sastoji od stupova 14 x 12 cm,kosnika 10 x 4 cm, rukohvata 10 x 14 cm, koja je spregnuta vijcima i okovima, te se povezuje na postojeću nosivu konstrukciju (grede koje drže ophodnu galeriju) čeličnim nosačima. U cijenu uračunate daske, i vijci te montaža do potpune gotovosti. | m | 34 |  | 0
4 | Dobava, izrada i postava djela nosive konstrukcije koja se sastoji od greda koje koje se izrađuju od Hrata , dimenzije12 x14 cm.Grede se pričvršćuju na metalne nosače koji su integrirani u kameni zid (pričvršćeni ankerima i betonom). U cijenu uračunate grede, i vijci te montaža do potpune gotovosti. Obračun po jednom metru dužnom ugrađene grede. Količina je predpostavljena, stvarna potreba sanacije će se znati prilikom izvedbe tj.detaljnog pregleda nakon demontaže i odobrenja od strane nadzorne službe. | m | 90 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
4 . BRAVARSKI RADOVI
Red broj | Stavka | Jedinica mjera | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1 | Sanacija postojećih nosača ograde i stubišta na način da se rasklimani nosača ili djelovi istih (ograde stepenica i nosivih greda) demontiraju te promjene spojna sredstva te ponovno montiraju (nakon bojanja koje je obračunato u ličilačkim radovima). U cijenu su uključeni komplet rad i materijal i spojna sredstva. Obračun se vrši po komadu spojnog elementa. Količina je predpostavljena, stvarna količina će biti utvrđena prilikom izvedbe. | kom | 30 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
5 . LIČILARSKI RADOVI
Red broj | Stavka | Jedinica mjera | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1 | Zaštita i lakiranje kompletne drvene konstrukcije, podova, ograde i stubišta . Zaštitni premaz se nanosi u dva do tri sloja te se nakon sušenja nanosi lak-mat u dva do tri sloja (ovisno o upojnosti postojeće i nove konstrukcije). Materijal je Belton-Beltop ili jednako vrijedan, sve u dogovoru sa nadzorom i investitorom.U cijenu uračunata zaštita i sav potreban materijal do potpune gotovosti.
a | Kompletna konstrukcija galerije sa podnicama ispod i iznad. | m2 | 190 |  | 0
b | Kompletna konstrukcija i gazišta stepenica. | m2 | 50 |  | 0
c | Kompletna ograda na galeriji i stubištu. | m | 32 |  | 0
2 | Čišćenje antikorozivna zaštita i lakiranje svih spojnih elemenata ograde i stubišta. Novi elementi se zaštićuju i lakiraju prije postavljanja a elementi koji se ne skidaju se zaštićuju i lakiraju na licu mjesta. U cjeni su utačunate ruke i materijal do potpune gotovosti.
a | Metalni elementi okova ograde. | kom | 39 |  | 0
b | Metalni elementi okova stubišta | kom | 56 |  | 0
c | Metalni elementi nosača konstrukcije. | kom | 15 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| TESARSKI RADOVI |  |  | 0
| BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
| SOBOSLIKARSKO-LIČILARSKI RADOVI |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  | 0
|  | PDV 25 % |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  | 0
Obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.